## Slide 1: Ejergrænser, ansvar og lovgivning (fig 1)
Husinstallation
Ejet af grundejeren
afgrænset af skel
Jordledning
Grundejers ansvar
Udenfor skel
Ejet af vandselskabet
Stikledning
Forsyningsledning
Vandleverandørens ansvar
Byggelovgivning /
Bygningsreglement
Autorisationsordning
GDV-ordningen
Vandkvalitetsbek. Kommunen håndhæver
Vandkvalitetsbek.
Bek. om kvalitetssikring af almen vandforsyning
Vandforsyningsloven
Notes: Vi skal håndtere risici udenfor skel, men også have øje på forbrugere med kritiske installationer der skal være tilbagestrømssikringer osv., men det er en anden historie tror jeg – skal det med her? Vurder
Når risikofaktorerne håndteres skal vi vide, hvor vores (og jeres) ansvars område er.

## Slide 2
EJER: VANDFORSYNINGEN
EJER: GRUNDEJER
Dokumentation: Driftsprogram
Dokumentation: Lovpligtigt analyseprogram
Lovpligtigt analyseprogram
Tilgængelig for tilsynsmyndigheden opevares af vandforsyningen
Indberettes
Indberettes
Notes: Oversigt over vandforsyningssystemet – hovedanlægget er vandselskabets ejendom – her har vi ansvaret – og det har I også når I arbejder for os. Vandinstallationen er grundejerens installation – og som sådan ikke vandselskabets ansvar. Vi kommer der for at skifte vandmåler, måleren er nemlig vandforsyningens ejendom, men hvis installationen er indenfor skel er det jordledningen og dermed forbrugerens. Forsyningsledningen forsyner ejendommen via en stikledning, når stikledningen passerer skel, bliver det til en jordlending og ejes af forbrugeren-også selvom der disser en ventil før skel.

## Slide 3
3
L
D
D
D
D
D
L
Notes: Hvorfor står der ikke boringer og kildeplads?