## Overblik Drikkevand
Selskabsnavn | Godkendte særlige forhold | Indtægtsramme | kr / indtægtsramme | Godkendte særlige forhold | Antal særlige forhold (godkendte) | Afviste særlige forhold | Antal afviste
KALUNDBORG OVERFLADEVAND A/S | 2962353 | 8347689.5908 | 35.49% | Kundehåndtering af storindustrikunder, analyser af overfladevand, kemikalier til rensning af overfladevand, timeforbrug til specialproces i forbindelse med behandling af overfladevand og elforbrug til behandling af overfladevand | 5
Vand Ballerup A/S | 1172929 | 27799586.5346 | 4.219% | Stort antal vandværker som følge af begrænset indvindingsret | 1
Greve Vandværk A.m.b.a. | 937037 | 22310202.2743 | 4.2% | Tilsætning af rent flaske-ilt på vandværket, tilsætning af CO2 på vandværket, antal af pejleboringer og antal af vandindvindingsboringer | 4 | Flere vandværker | 1
HOFOR Vand København A/S | 8636893 | 307447752.9746 | 2.809% | Tinghøj beholder og vandkvalitetsanalyser udover lovgivning | 2
Odder Vandværk A.m.b.a. | 241895.8 | 11191298.1292 | 2.161% | Brug af rent ilt og antal pejleboringer | 2 | To vandværker | 1
Vandcenter Djurs a.m.b.a | 262085 | 13244316.8008 | 1.979% | Drift af Anholt Vandforsyning | 1
Glostrup Vand a/s | 204608 | 11736156.4373 | 1.743% | Indvinding af vand | 1
TÅRNBYFORSYNING Vand | 256680 | 15329638.159 | 1.674% | Loggere | 1
Ringsted Vand A/S | 194889 | 15314372.285 | 1.273% | Ekstraordinære analyseprøver | 1
Hørsholm Vand ApS | 76068 | 10776423.5576 | 0.7059% | Vandtårn | 1
HOFOR Vand Herlev A/S | 29134 | 11204181.9718 | 0.26% | Vandtårne | 1
Rudersdal Forsyning A/S | 38376 | 15276914.779 | 0.2512% | Trørød Vandværk, afværgevand, og infrastrukturomlægninger | 3 | Ekstra vandværk, ledningsalder, Holte vandværk UV-anlæg | 3
Forsyning Helsingør Vand A/S | 94501 | 43519173.9763 | 0.2171% | Infrastrukturomlægning | 1
Frederikshavn Vand A/S | 126814.82 | 63832277.04 | 0.1987% | Monitering | 1
Lemvig Vand & Spildevand A/S | 37080 | 19184483.8931 | 0.1933% | Tilsætning af akdolit | 1
Aarhus Vand A/S | 150314 | 151310690.925 | 0.09934% | Infrastrukturprojekter | 1
Vandcenter Syd A/S | 85025 | 110853151.2188 | 0.0767% | Infrastrukturprojekter | 1
ARWOS VAND A/S | 0 | 12044181.3895 | 0% |  | 28 |  | 5
Birkerød Vandforsyning Amba | 0 | 9524023.7292 | 0%
Bornholms Vand A/S | 0 | 20066671.3985 | 0%
Brønderslev Vand A/S | 0 | 11836917.4086 | 0%
Energi Viborg Vand A/S | 0 | 26882528.9158 | 0%
Esbjerg Vand A/S | 0 | 75079358.9721 | 0%
Faxe Vandforsyning A/S | 0 | 11541705.6474 | 0% |  |  | Histogrammet viser selskaber, som har fået godkendt
Fredensborg Vand A/S | 0 | 17605770.4768 | 0% |  |  | særlige forhold, udregnet i procent af indtægtsrammen
Frederiksberg Vand A/S | 0 | 40879913.8255 | 0%
Frederikssund Vand A/S | 0 | 17357089.9657 | 0%
Furesø Vandforsyning a.m.b.a. | 0 | 16344693.5991 | 0%
Gentofte Vand A/S | 0 | 34674310.6654 | 0%
Gladsaxe Vand A/S | 0 | 30961129.6824 | 0%
Grindsted Vandværk A.m.b.a. | 0 | 9524295.5556 | 0%
Guldborgsund Vand A/S | 0 | 19554333.8759 | 0%
Haderslev Vand A/S | 0 | 20980702.1107 | 0%
Herning Vand A/S | 0 | 30600704.0852 | 0%
Hillerød Vand A/S | 0 | 21916697.3482 | 0%
Hjørring Vandselskab A/S | 0 | 38617073.0859 | 0%
HOFOR Vand Albertslund A/S | 0 | 10922663.447 | 0%
HOFOR VAND BRØNDBY A/S | 0 | 17085149.9437 | 0%
HOFOR Vand Hvidovre A/S | 0 | 18547972.793 | 0%
HOFOR Vand Rødovre A/S | 0 | 13231772.1243 | 0%
FORS Vand Holbæk A/S | 0 | 14747455.0882 | 0%
HORSENS VAND A/S | 0 | 37198050.0661 | 0%
HTK Vand A/S | 0 | 15945956.6224 | 0%
Ikast Vandforsyning A.m.b.A | 0 | 9714279.037 | 0%
Ishøj Vand A/S | 0 | 7182522.5031 | 0%
Kalundborg Vandforsyning A/S | 0 | 23987153.2137 | 0%
Kerteminde Forsyning - Vand A/S | 0 | 9726478.6915 | 0%
Køge Vand A/S | 0 | 18609262.4028 | 0%
Lolland Vand A/S | 0 | 34658939.5307 | 0%
Lyngby-Taarbæk Vand A/S | 0 | 27014572.4217 | 0%
Mariagerfjord Vand a/s | 0 | 13236355.7132 | 0%
Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. | 0 | 15362303.2262 | 0%
NFS Vand A/S | 0 | 11690999.8928 | 0%
NK-Vand A/S | 0 | 26477214.4441 | 0%
Ringkøbing-Skjern Vand A/S | 0 | 45483331.9871 | 0%
Fors Vand Roskilde A/S | 0 | 54429224.3531 | 0%
Rønne Vand A/S | 0 | 11353449.7 | 0%
Silkeborg Vand a/s | 0 | 25086458.6536 | 0%
Sjælsø Vand A/S | 0 | 19315378.9587 | 0%
SK Vand A/S | 0 | 42926200.0161 | 0%
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S | 0 | 12233728.4385 | 0%
Skive Vand A/S | 0 | 25963476.5035 | 0%
Struer Forsyning Vand A/S | 0 | 8922607.2454 | 0%
Svendborg Vand A/S | 0 | 28523605.4214 | 0%
Sønderborg Vandforsyning A/S | 0 | 23700758.1265 | 0%
Thisted Drikkevand A/S | 0 | 26488303.0318 | 0%
TREFOR Vand A/S | 0 | 159211297.7527 | 0%
Tønder Vand A/S | 0 | 19851469.1883 | 0%
Vandfællesskabet Nordvestsjælland | 0 | 5540460.3421 | 0%
VARDE VANDFORSYNING A/S | 0 | 21711935.3086 | 0%
Vejen Vand | 0 | 8701284.6049 | 0%
Verdo Vand A/S | 0 | 24262651.7526 | 0%
Vestforsyning Vand A/S | 0 | 48920540.9258 | 0%
Vordingborg Vand A/S | 0 | 16944302.4891 | 0%
AALBORG VAND A/S | 0 | 61280333.5481 | 0%

## Detaljeret Drikkevand
Selskabsnavn | Særlige forhold | Emner | Godkendt/afvist | Ansøgt beløb | Godkendt beløb | Indtægtsramme | kr / indtægtsramme | Sidetal i afgørelsen | Tekst fra afgørelsen
Vandcenter Djurs a.m.b.a | Drift af Anholt Vandforsyning | Diverse | Godkendt | 262085 | 262085 | 13244316.8008 | 1.979% | s.8 | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til Drift af Anholt Vandforsyning. I har tidligere dokumente-ret, at Drift af Anholt Vandforsyning er et særligt forhold, og det er der-for vores vurdering, at der skal tages højde herfor i forbindelse med jeres benchmarking for 2017.
Frederikshavn Vand A/S | Monitering | Diverse | Godkendt | 126814.82 | 126814.82 | 63832277.04 | 0.1987% | s.13 | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til monitering. I har tidligere dokumenteret, at monitering er et særligt forhold, og det er derfor vores vurdering, at der skal tages højde herfor i forbindelse med jeres benchmarking for 2017.
Vand Ballerup A/S | Stort antal vandværker som følge af begrænset indvindingsret | Flere vandværker | Godkendt | 1172929 | 1172929 | 27799586.5346 | 4.219% | s.12 | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til Stort antal vandværker som følge af begrænset indvin-dingsret. I har tidligere dokumenteret, at et stort antal vandværker er et særligt forhold, og det er derfor vores vurdering, at der skal tages højde herfor i forbindelse med jeres benchmarking for 2017.
Greve Vandværk A.m.b.a. | Flere vandværker | Flere vandværker | Afvist | 165469 | 0 | 22310202.2743 | 0% |  | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til Flere vandværker. I har oplyst, at I har merudgifter til to vandværker fremfor ét større. I oplyser i ansøgningen, at forholdet er drøftet med os 19. marts 2013 og vi formoder derfor, at der er tale om samme forhold som i forbindelse med ansøgningen til prisloft 2014, 2015 og 2016. Det er fortsat vores vurdering, at der ikke er tale om et særligt forhold, idet en stor del af selskaberne, som indgår i benchmarkingen, har mere end ét vandværk. Omkostninger til driften af separate vandværker er der-for en del af costdriveren Vandværker. På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det særlige forhold ikke kan godkendes.
Rudersdal Forsyning A/S | Flere vandværker | Flere vandværker | Afvist | 309347.25 | 0 | 15276914.779 | 0% |  | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til Ekstra Vandværk. I skriver, at I har et tredje vandværk for at opretholde en høj forsyningssikkerhed, og at det ikke er nødvendigt for den daglige drift. Det er vores vurdering, at en stor del af selskaberne i benchmarkingmo-dellen har fokus på forsyningssikkerhed i form af ekstra vandværker. Hvis et selskab ikke har et ekstra vandværk vil det pågældende selskab have forsyningssikkerhed i form af andre aktiviteter, som ligeledes ikke indgår direkte i modellen. Alle selskaber med forsyningssikkerhed vil derfor stå lige i benchmarkingmodellen og der er derfor ikke grund til at tage et ekstra hensyn. Vi er opmærksomme på, at der findes forskellige grader af forsynings-sikkerhed. For at få det særlige forhold godkendt, kræver det at I har en ekstra stor forsyningssikkerhed, og at I er blevet pålagt denne. Ud fra je-res oplysninger i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 samt mail fra den 24. oktober 2016 fremgår det ikke, at I er blevet pålagt en ekstra forsyningssikkerhed. På baggrund I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til Ekstra Vandværk. I skriver, at I har et tredje vandværk for at opretholde en høj forsyningssikkerhed, og at det ikke er nødvendigt for den daglige drift. Det er vores vurdering, at en stor del af selskaberne i benchmarkingmo-dellen har fokus på forsyningssikkerhed i form af ekstra vandværker. Hvis et selskab ikke har et ekstra vandværk vil det pågældende selskab have forsyningssikkerhed i form af andre aktiviteter, som ligeledes ikke indgår direkte i modellen. Alle selskaber med forsyningssikkerhed vil derfor stå lige i benchmarkingmodellen og der er derfor ikke grund til at tage et ekstra hensyn. Vi er opmærksomme på, at der findes forskellige grader af forsynings-sikkerhed. For at få det særlige forhold godkendt, kræver det at I har en ekstra stor forsyningssikkerhed, og at I er blevet pålagt denne. Ud fra je-res oplysninger i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 samt mail fra den 24. oktober 2016 fremgår det ikke, at I er blevet pålagt en ekstra forsyningssikkerhed. På baggrund aI har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til Ekstra Vandværk. I skriver, at I har et tredje vandværk for at opretholde en høj forsyningssikkerhed, og at det ikke er nødvendigt for den daglige drift. Det er vores vurdering, at en stor del af selskaberne i benchmarkingmo-dellen har fokus på forsyningssikkerhed i form af ekstra vandværker. Hvis et selskab ikke har et ekstra vandværk vil det pågældende selskab have forsyningssikkerhed i form af andre aktiviteter, som ligeledes ikke indgår direkte i modellen. Alle selskaber med forsyningssikkerhed vil derfor stå lige i benchmarkingmodellen og der er derfor ikke grund til at tage et ekstra hensyn. Vi er opmærksomme på, at der findes forskellige grader af forsynings-sikkerhed. For at få det særlige forhold godkendt, kræver det at I har en ekstra stor forsyningssikkerhed, og at I er blevet pålagt denne. Ud fra je-res oplysninger i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 samt mail fra den 24. oktober 2016 fremgår det ikke, at I er blevet pålagt en ekstra forsyningssikkerhed. På baggrund af overstående vurderer vi, at det særlige forhold ikke kan godkendes.
Odder Vandværk A.m.b.a. | Flere vandværker | Flere vandværker | Afvist | 529901 | 0 | 11191298.1292 | 0% |  | har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til to vandværker. I har oplyst, at I har merudgifter til to vand-værker, der er nødvendigt for at opretholde forsyningssikkerheden. Vi formoder, at der er tale om samme forhold, som i forbindelse med an-søgningen til prisloft 2016. Det er fortsat vores vurdering, at der ikke er tale om et særligt forhold, idet afskrivninger til begge vandværker indgår i den nye totaløkonomi-ske benchmarkingmodel. I forhold til driftsomkostninger, så er forsy-ningssikkerhed en normal del af at drive en vandforsyning.
Greve Vandværk A.m.b.a. | Antal af pejleboringer | Grundvand | Godkendt | 250809 | 250809 | 22310202.2743 | 1.124% |  | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 videre søgt om særlige forhold til tilsætning af rent flaske-ilt på vandværket, tilsætning af CO2 på vandværket samt antal af pejleboringer. I prisloftet for 2016 søgte I om samme særlige forhold og fik dem godkendt. Det er vores vurdering, at forholdene fortsat er særlige i den totaløkono-miske benchmarkingmodel, og at I skal kompenseres herfor.
Odder Vandværk A.m.b.a. | Antal af pejleboringer | Grundvand | Godkendt | 63361.1 | 63361.1 | 11191298.1292 | 0.5662% |  | har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold for antal af pejleboringer. I har dokumenteret, at I er pålagt at lave 14 pejleboringer af Odder kommune og at I har øgede driftsomkost-ninger hertil. Det er vores vurdering, at forholdet er særligt i den totaløkonomiske benchmarkingmodel, og at I skal kompenseres herfor.
Greve Vandværk A.m.b.a. | Antal af vandinvindingsboringer | Grundvand | Godkendt | 737536 | 368768 | 22310202.2743 | 1.653% |  | har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 yderligere søgt om antal af vandindvindingsboringer. Det er, i lighed med tidligere år, kun delvist godkendt. Vi vurderer, at I alene kan have omkostninger sva-rende til en tredjedel i forbindelse med boringerne. For en nærmere be-grundelse henviser vi til jeres afgørelse til prisloft 2014. Det er vores vurdering, at forholdet fortsat er særligt i den totaløkonomi-ske benchmarkingmodel, og at I skal kompenseres for 368.768 kr.
Glostrup Vand a/s | Indvinding af vand | Grundvand | Godkendt | 204608 | 204608 | 11736156.4373 | 1.743% | s.12 | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til Indvinding af vand. I har tidligere dokumenteret, at indvin-ding af vand er et særligt forhold, og det er derfor vores vurdering, at der skal tages højde herfor i forbindelse med jeres benchmarking for 2017.
Rudersdal Forsyning A/S | Trørød Vandværk, afværgevand | Grundvand | Godkendt | 33391 | 33391 | 15276914.779 | 0.2186% | s.14-15 | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til afværgepumpning for Trørød Vandværk. I har dokumente-ret, at de særlige geologiske forhold gør, at afværgepumpning er nød-vendigt, for at undgå høje koncentrationer af BAM i drikkevandet. Det er vores vurdering at forholdet er særligt og at der skal tages højde for dette i jeres benchmarking for 2017.
Lyngby-Taarbæk Vand A/S | Hovedstadstillæg | Hovedstadstillæg | Afvist | 767022 | 0 | 27014572.4217 | 0% | s.13-15 | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til Hovedstadstillæg. I har dokumenteret, at der er højere løn-omkostninger i hovedstadsområdet, samt at det er dyrere at købe el øst for Storebælt. Det er vores vurdering, at benchmarkingmodellen tager tilstrækkeligt hensyn til selskaber beliggende i hovedstadsområdet. Der bliver i år taget følgende hensyn8:  Regionstillæg  Tæthedskorrigerede netvolumenmål  Zoneinddeling Ekstra lønomkostninger og elpriser indgår indirekte i disse hensyn, og selskaber i hovedstadsområdet bliver dermed allerede kompenseret. Vi vurderer på denne baggrund, at I ikke kan få godkendt det særlige forhold Hovedstadstillæg.
KALUNDBORG OVERFLADEVAND A/S | Kundehåndtering af storindustrikunder | Kunder | Godkendt | 307855 | 307855 | 8347689.5908 | 3.688% | s.10 | Selskabet har tidligere dokumenteret at alle ovenstående forhold særlige. Det er derfor vores vurdering, at der skal tages højde herfor i forbindelse med jeres benchmarking for 2017.
HTK Vand A/S | Aluminiumsbøjler på stiktilslutning | Ledningsnet | Afvist |  | 0 | 15945956.6224 | 0% | s.11 | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til aluminiumsbøjler på stiktilslutninger, der skal udskiftes tid-ligere end den fastsatte levetid. Det er vores vurdering, at en stor del af selskaberne i benchmarkingmo-dellen har aktiver, der skal udskiftes tidligere end den fastsatte levetid, ligesom mange selskaber har aktiver der skal udskiftes senere end den fastsatte levetid. At aktiver skal udskiftes tidligere end den fastsatte leve-tid, er derfor en del af den totaløkonomiske benchmarkingmodel. På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det særlige forhold ikke kan godkendes.
Rudersdal Forsyning A/S | Infrastrukturprojekter | Ledningsnet | Godkendt |  | 4985 | 15276914.779 | 0.03263% |  | Infrastrukturomlægninger I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til infrastrukturomlægninger. I har oplyst, at følgende aktiver er udtaget før tid som følge af et infrastrukturprojekt: Beskrivelse af investeringen Årstal Mængde Ledningsnet – By Støbejernsledninger Ø 50 mm < Lednings-net ≤ Ø 110 mm 1952 179 meter Støbejernsledninger Ø 110 mm < Lednings-net ≤ Ø 250 mm 1975 58 meter Støbejernsledninger Ø 110 mm < Lednings-net ≤ Ø 250 mm 1992 45 meter Støbejernsledninger Ø 110 mm < Lednings-net ≤ Ø 250 mm 1931 5 meter Støbejernsledninger Ø 110 mm < Lednings-net ≤ Ø 250 mm 1950 53 meter Støbejernsledninger Ø 110 mm < Lednings-net ≤ Ø 250 mm 1953 74 meter Det er vores vurdering, at forholdet er særligt, og at I skal kompenseres herfor. Meromkostningen er beregnet ved at indsætte de udtagne aktiver i et POLKA-ark og udregne den prisfremskrevne afskrivning, de giver i 2015. Meromkostningen bliver derfor 4.985 kr. I har ligeledes oplyst, at I har haft driftsomkostninger til gennemskylning af ledninger som følge af et infrastrukturprojekt. Gennemskylningen af ledningerne skulle til for at sikre drikkevandskvaliteten for de forbruge-re, der fik vand gennem de berørte ledninger. Det er vores vurdering, at driftsomkostninger til opretholdelse af drikkevandskvaliteten er en del af alle vandselskabers almindelige opgave. På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det særlige forhold vedrøren-de driftsomkostninger til gennemskylning af ledningerne ikke kan god-kendes.
Forsyning Helsingør Vand A/S | Infrastrukturprojekter | Ledningsnet | Godkendt |  | 94501 | 43519173.9763 | 0.2171% | s.11-12 | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til infrastrukturomlægninger. Vi har i sagsbehandlingen af jeres ansøgning kontaktet jer vedrørende dokumentation om det særlige forhold. Vi har i den forbindelse ikke modtaget fyldestgørende dokumentation for jeres forhold. På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det særlige forhold ikke kan godkendes. Høringssvar I har i jeres høringssvar vedlagt den nødvendige dokumentation for jeres ansøgning om særligt forhold til infrastrukturomlægninger. I har oplyst, at følgende aktiver er udtaget før tid som følge af et infrastrukturprojekt: Beskrivelse af investeringen Årstal Mængde Ledningsnet – By Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm 1955 1208 meter Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1955 336 meter Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm 1960 437 meter Støbejernsledninger Ø110 mm < Lednings-net ≤ Ø 250 mm 1960 1120 meter Stik på ledningsnet, Konstruktioner 1955 233 stk. Stik på ledningsnet, Mek./EL 1955 233 stk. Ledningsnet – City Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm 1955 50 meter Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm 1980 110 meter Støbejernsledninger Ø110 mm < Lednings-net ≤ Ø 250 mm 1960 802 meter Stik på ledningsnet, Konstruktioner 1960 89 stk. Stik på ledningsnet, Mek./EL 1960 89 stk. Ventiler 12/17 Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm 1955 230 stk. Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm 1960 89 stk. Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm 1955 12 stk. Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm 1960 9 stk. Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1960 4 stk. Det er vores vurdering, at forholdet er særligt, og at I skal kompenseres herfor. Meromkostningen er beregnet ved at indsætte de udtagne aktiver i et POLKA-ark og udregne den prisfremskrevne afskrivning, de giver i 2015. Meromkostningen bliver derfor 94.501 kr. Jeres individuelle effek-tiviseringskrav er ændret på baggrund af det særlige forhold.
Aarhus Vand A/S | Infrastrukturprojekter | Ledningsnet | Godkendt |  | 150314 | 151310690.925 | 0.09934% | s.11-12 | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til infrastrukturprojekter. I har oplyst, at følgende aktiver er udtaget før tid som følge af et infrastrukturprojekt: Beskrivelse af investeringen Årstal Mængde Ledningsnet – Land Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1970-1979 18 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1990-1994 8 meter Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm 1950-1959 7 meter Ledningsnet – By Ledningsnet ≤ Ø 50 mm Før 1910 71 meter Ledningsnet ≤ Ø 50 mm 1950-1959 15 meter Ledningsnet ≤ Ø 50 mm 1970-1979 4 meter Ledningsnet ≤ Ø 50 mm 1985-1989 2 meter Ledningsnet ≤ Ø 50 mm 1990-1994 18 meter Ø 50 mm < Ledningsnet ≤ Ø 110 mm Før 1910 308 meter Ø 50 mm < Ledningsnet ≤ Ø 110 mm 1950-1959 66 meter Ø 50 mm < Ledningsnet ≤ Ø 110 mm 1970-1979 17 meter Ø 50 mm < Ledningsnet ≤ Ø 110 mm 1985-1989 9 meter Ø 50 mm < Ledningsnet ≤ Ø 110 mm 1990-1994 78 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm Før 1910 2 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1950-1959 31 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1970-1979 272 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1980-1984 378 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1985-1989 377 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1990-1994 555 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1995-1999 51 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 2006 4 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 2008 12 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 2009 3 meter Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm 1950-1959 618 meter Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm 1990-1994 232 meter Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm 2005 23 meter Ledningsnet > Ø 500 mm 1950-1959 295 meter Ledningsnet > Ø 500 mm 1990-1994 111 meter Ledningsnet > Ø 500 mm 2005 11 meter Ledningsnet – City Ø 50 mm < Ledningsnet ≤ Ø 110 mm Før 1910 56 meter Ø 50 mm < Ledningsnet ≤ Ø 110 mm 1970-1979 40 meter Ø 50 mm < Ledningsnet ≤ Ø 110 mm 1980-1984 33 meter Ø 50 mm < Ledningsnet ≤ Ø 110 mm 1985-1989 29 meter Ø 50 mm < Ledningsnet ≤ Ø 110 mm 1990-1994 4 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm Før 1910 253 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1970-1979 177 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1980-1984 146 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1985-1989 131 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1990-1994 20 meter Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm 1950-1959 157 meter Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm 1960-1969 71 meter Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm 1985-1989 1 meter Ledningsnet – Indre city Ledningsnet ≤ Ø 50 mm Før 1910 143 meter Ø 50 mm < Ledningsnet ≤ Ø 110 mm Før 1910 1.029 meter Ø 50 mm < Ledningsnet ≤ Ø 110 mm 1995-1999 11 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm Før 1910 247 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1950-1959 9 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1970-1979 16 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1980-1984 402 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1985-1989 118 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1990-1994 684 meter Ø 110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm 1995-1999 131 meter Det er vores vurdering, at forholdet er særligt, og at I skal kompenseres herfor. Meromkostningen er beregnet ved at indsætte de udtagne aktiver i et POLKA-ark og udregne den prisfremskrevne afskrivning, de giver i 2015. Meromkostningen bliver derfor 150.314 kr.
Vandcenter Syd A/S | Infrastrukturprojekter | Ledningsnet | Godkendt |  | 85025 | 110853151.2188 | 0.0767% | s.14 | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til infrastrukturprojekter. Vi har i sagsbehandlingen af jeres ansøgning været i kontakt med jer over flere omgange, senest på mail den 4. november, vedrørende dokumentation om det særlige forhold. Vi har i den forbindelse ikke modtaget fyldestgørende dokumentation for je-res forhold. På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det særlige forhold ikke kan godkendes. Høringssvar I har i jeres høringssvar vedlagt den nødvendige dokumentation for jeres ansøgning om særligt forhold til infrastrukturomlægninger. I har oplyst, at følgende aktiver er udtaget før tid som følge af et infrastrukturprojekt: Beskrivelse af investeringen Årstal Mængde Ledningsnet – Land Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm 1960-1969 218 meter Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm 1980-1984 281 meter Ledningsnet – By Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm 1960-1969 1.300 meter Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm 1980-1984 892 meter Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm 1985-1989 225 meter Det er vores vurdering, at forholdet er særligt, og at I skal kompenseres herfor. Meromkostningen er beregnet ved at indsætte de udtagne aktiver i et POLKA-ark og udregne den prisfremskrevne afskrivning, de giver i 2015. Meromkostningen bliver derfor 85.025 kr. Jeres individuelle effek-tiviseringskrav er ændret på baggrund af det særlige forhold.
TÅRNBYFORSYNING Vand | Loggere | Ledningsnet | Godkendt | 256680 | 256680 | 15329638.159 | 1.674% | s.9 | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til loggere. I har tidligere dokumenteret, at loggere er et sær-ligt forhold, og det er derfor vores vurdering, at der skal tages højde her-for i forbindelse med jeres benchmarking for 2017.
Rudersdal Forsyning A/S | Ledningsalder | Ledningsnet | Afvist | 3000000 | 0 | 15276914.779 | 0% |  | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til Ledningsalder. I oplyser, at I har en gennemsnits lednings-alder på 50 år, hvorfor I er nødsaget til at lave store renoveringer for at undgå efterslæb. Det er vores vurdering, at renovering af ledninger, for at opretholde for-syningssikkerheden, er en del af alle vandselskabers opgaver. I har ikke dokumenteret, at I er underlagt en rammebetingelse i forhold til renove-ring af ledninger. Det vil sige, at I ikke er nødsaget eller pålagt at udføre den ekstra aktivitet. På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det særlige forhold ikke kan godkendes.
Lyngby-Taarbæk Vand A/S | Ledningsarbejde i tætbefolket område | Ledningsnet | Afvist | 719141 | 0 | 27014572.4217 | 0% |  | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til Ledningsarbejde i tætbefolket område. I har dokumenteret, at der er højere omkostninger når der arbejdes i et tæt befolket område Det er vores vurdering, at benchmarkingmodellen tager tilstrækkeligt hensyn til selskaber som arbejder i tætbefolkede områder, idet modellen indeholder et tæthedskorrigerede netvolumenmål. I dette netvolumenmål tilgodeser vi selskaber, som har aktiviteter i områder med høj kompleksi-tet i infrastrukturen, hvor det er mere omkostningskrævende at vedlige-holde og investere. Benchmarkingmodellen består yderligere af en zoneinddeling, hvor sel-skaber med høj tæthed har en stor del af deres aktiver i de zoner, hvor modellen giver det største netvolumenbidrag. Selskaber beliggende i dis-se zoner bliver dermed yderligere kompenseret for at have en høj tæthed. Det er på baggrund af ovenstående vores vurdering, at I allerede bliver kompenseret for at arbejde i et tætbefolket område, og at I ikke kan få godkendt det særlige forhold Ledningsarbejde i tætbefolket område.
KALUNDBORG OVERFLADEVAND A/S | Analyse af overfladevand | Overfladevand | Godkendt | 718496 | 718496 | 8347689.5908 | 8.607% |  | Selskabet har tidligere dokumenteret at alle ovenstående forhold særlige. Det er derfor vores vurdering, at der skal tages højde herfor i forbindelse med jeres benchmarking for 2017.
KALUNDBORG OVERFLADEVAND A/S | Elforbrug til behandling af overfladevand | Overfladevand | Godkendt | 346946 | 346946 | 8347689.5908 | 4.156% |  | Selskabet har tidligere dokumenteret at alle ovenstående forhold særlige. Det er derfor vores vurdering, at der skal tages højde herfor i forbindelse med jeres benchmarking for 2017.
KALUNDBORG OVERFLADEVAND A/S | Kemikalier til resning af overfladevand | Overfladevand | Godkendt | 964528 | 964528 | 8347689.5908 | 11.55% |  | Selskabet har tidligere dokumenteret at alle ovenstående forhold særlige. Det er derfor vores vurdering, at der skal tages højde herfor i forbindelse med jeres benchmarking for 2017.
KALUNDBORG OVERFLADEVAND A/S | Timeforbrug til specialprcoes ifm. behandling af overfladevand | Overfladevand | Godkendt | 624528 | 624528 | 8347689.5908 | 7.481% |  | Selskabet har tidligere dokumenteret at alle ovenstående forhold særlige. Det er derfor vores vurdering, at der skal tages højde herfor i forbindelse med jeres benchmarking for 2017.
HOFOR Vand København A/S | Tinghøj beholder | Vandbeholder/tårn | Godkendt | 2070471 | 2070471 | 307447752.9746 | 0.6734% | s.8 | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til Tinghøj beholder. I har tidligere dokumenteret, at Tinghøj beholder er et særligt forhold, og det er derfor vores vurdering, at der skal tages højde herfor i forbindelse med jeres benchmarking for 2017.
Hørsholm Vand ApS | Vandtårn | Vandbeholder/tårn | Godkendt | 76068 | 76068 | 10776423.5576 | 0.7059% | s.8-9 | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til vandtårne. I har dokumenteret, at I har omkostninger til vandtårne, som I ikke mener, der bliver taget hensyn til i benchmarking-modellen. Det er vores vurdering, at benchmarkingmodellen tager højde for om-kostninger til vandtårne gennem costdriverne Vandværker og Pumpesta-tioner. Brug af vandtårne er én metode til opretholdelse af tryk i distribu-tionsnettet. Andre selskaber kan have valgt andre metoder, herunder stør-re rentvandsbeholdere ved vandværket, nødstrømsgeneratorer, gensidig backup mellem vandværkerne (sammenhængende ledningsnet), trykzo-neinddelt ledningsnet etc. Alle disse metoder, herunder vandtårne, er medtaget i costdriveren Vandværker. Idet I ikke har noget vandværk, bliver I dog ikke kompenseret gennem denne costdriver og det er derfor vores vurdering, at forholdet er særligt, og at I skal kompenseres herfor.
HOFOR Vand Herlev A/S | Vandtårn | Vandbeholder/tårn | Godkendt | 118953 | 29134 | 11204181.9718 | 0.26% | s.9 | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til vandtårne. I har dokumenteret, at I har omkostninger til vandtårne, som I ikke me-ner, der bliver taget hensyn til i benchmarking-modellen. I angiver, at omkostningerne forbundet hermed udgør 118.953 kr., hvoraf 26.780 kr. vedrører arbejdskraft, 89.819 kr. vedrører elforbrug og 2.354 vedrører driftsmateriel. Det er vores vurdering, at benchmarkingmodellen tager højde for om-kostninger til vandtårne gennem costdriverne Vandværker og Pumpesta-tioner. Brug af vandtårne er én metode til opretholdelse af tryk i distribu-tionsnettet. Andre selskaber kan have valgt andre metoder, herunder stør-re rentvandsbeholdere ved vandværket, nødstrømsgeneratorer, gensidig backup mellem vandværkerne (sammenhængende ledningsnet), trykzo-neinddelt ledningsnet etc. Alle disse metoder, herunder vandtårne, er medtaget i costdriveren Vandværker. Det skal dog understreges, at pumper, der bidrager til øget tryk i led-ningsnettet (herunder løftning af vand til vandtårne og højdebeholdere), skal indberettes selvstændigt under costdriveren Trykforøgerstationer. I har oplyst, at den trykforøgerstation, der er tilknyttet vandtårnet, er ind-berettet under costdriveren Trykforøgerstationer i kategorien 201-400 m3/t og derfor vurderer vi, at I bliver kompenseret for el-omkostningerne gennem denne costdriver. Idet I ikke har noget vandværk, bliver I dog ikke kompenseret gennem denne costdriver og det er derfor vores vurdering, at forholdet er særligt, og at I skal kompenseres herfor. I bliver kompenseret med 29.134 kr. svarende til de omkostninger der vedrører arbejdskraft og driftsmateriel.
Lyngby-Taarbæk Vand A/S | Vandtårn | Vandbeholder/tårn | Afvist | 149135.73 | 0 | 27014572.4217 | 0% |  | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til vandtårne. I har dokumenteret, at I har omkostninger til vandtårne, som I ikke mener, der bliver taget hensyn til i benchmarking-modellen. Det er vores vurdering, at benchmarkingmodellen tager højde for om-kostninger til vandtårne gennem costdriverne Vandværker og Pumpesta-tioner. Brug af vandtårne er én metode til opretholdelse af tryk i distribu-tionsnettet. Andre selskaber kan have valgt andre metoder, herunder stør-re rentvandsbeholdere ved vandværket, nødstrømsgeneratorer, gensidig backup mellem vandværkerne (sammenhængende ledningsnet), trykzo-neinddelt ledningsnet etc. Alle disse metoder, herunder vandtårne, er medtaget i costdriveren Vandværker. Vi vurderer på denne baggrund, at I ikke kan få godkendt det særlige forhold vandtårne. Høringssvar I har i jeres høringssvar angivet, at I fastholder, at vandtårne er et særligt forhold. I angiver, at vi har en formodning om, at vandtårne kan have en væsentlig indflydelse på forsyningernes driftsomkostninger, da vandtår-ne er medtaget som et selvstændigt underliggende forhold i indberetnin-gen til den reviderede OPEX model. Vi er i gang med at revidere benchmarkingmodellen vedrørende drifts-omkostningerne (OPEX modellen) med henblik på at anvende en revide-ret model i benchmarkingen fra 2018. Selskaber har indberettet omkost-ninger og costdrivere i henhold til de vejledninger, som vi sendte ud i lø-bet af sommeren 2016. Indberetningen til den reviderede OPEX model og den nuværende OPEX model kan ikke sammenlignes direkte. I den reviderede OPEX model indgår der en række underliggende forhold, som ikke indgår i den nuvæ-rende model. Omkostningerne til disse underliggende forhold er imidler-tid fordelt på de costdrivere, som indgår i den nuværende model. Da det ikke er muligt at indberette vandtårne i den nuværende model, er det for-di, at omkostningerne til vandtårne er en del af omkostningerne til cost-driveren Vandværker. Netvolumenbidraget fra costdriveren Vandværk udregnes ud fra den ud-pumpede vandmængde. Når vi vælger at holde vandtårne adskilte fra den udpumpede vandmængde i den reviderede OPEX model skyldes det, at vi vil teste, om antallet af vandtårne er uafhængig af den udpumpede vandmængde. Hvis vi på baggrund af statistiske tests vurderer, at antallet af vandtårne er uafhængig af den udpumpede vandmængde, vil vandtår-ne fremadrettet indgå som et særskilt underliggende forhold i costdrive-ren Vandværker, og benchmarkingmodellen vil da mere direkte tage høj-de for antallet af vandtårne end i den nuværende model, hvor omkostnin-gerne indgår som del af omkostningerne til Vandværker. På baggrund af ovenstående vurderer vi fortsat, at vandtårne ikke er et særligt forhold.
Rudersdal Forsyning A/S | Holte vandværk UV-anlæg | Vandkvalitet | Afvist | 465167 | 0 | 15276914.779 | 0% |  | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til Holte vandværk, UV-anlæg. I oplyser, at I har installeret et UV-anlæg til ekstra sikkerhed for bakteriefattigt vand. Det er vores vurdering, at der i jeres indberetning, samt mail per af 24. oktober 2016, mangler dokumentation for jeres rammebetingelse, hvor I skal påvise, at det er nødvendigt for jer, at have et UV-anlæg. På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det særlige forhold ikke kan godkendes.
Ringsted Vand A/S | Ekstraordinære analyseprøver | Vandkvalitet | Godkendt | 194889 | 194889 | 15314372.285 | 1.273% | s.14 | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til ekstraordinære analyseprøver. I har tidligere dokumenteret, at ekstraordinære analyseprøver er et særligt forhold, og det er derfor vo-res vurdering, at der skal tages højde herfor i forbindelse med jeres benchmarking for 2017.
HOFOR Vand København A/S | Vandkvalitetsanalyser udover lovgivning | Vandkvalitet | Godkendt | 6566422 | 6566422 | 307447752.9746 | 2.136% |  | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 yderligere søgt om særlige forhold til vandkvalitetsanalyser udover lovgivning. I har tid-ligere dokumenteret, at disse analyser er et særligt forhold, og det er der-for vores vurdering, at der skal tages højde herfor i forbindelse med jeres benchmarking for 2017.
Odder Vandværk A.m.b.a. | Brug af rent ilt | Vandværk | Godkendt | 177934.7 | 177934.7 | 11191298.1292 | 1.59% | s.13 | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til brug af rent ilt. I har tidligere dokumenteret, at brug af rent ilt er et særligt forhold, og det er derfor vores vurdering, at der skal tages højde herfor i forbindelse med jeres benchmarking for 2017.
Lemvig Vand & Spildevand A/S | Tilsætning af akdolit | Vandværk | Godkendt | 37080 | 37080 | 19184483.8931 | 0.1933% | s.8 | I bliver dermed kompenseret med 126.814,82 kr. i benchmarkingmodel-len.
Greve Vandværk A.m.b.a. | Tilsætning af CO2 | Vandværk | Godkendt | 99765 | 99765 | 22310202.2743 | 0.4472% |  | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 videre søgt om særlige forhold til tilsætning af rent flaske-ilt på vandværket, tilsætning af CO2 på vandværket samt antal af pejleboringer. I prisloftet for 2016 søgte I om samme særlige forhold og fik dem godkendt. Det er vores vurdering, at forholdene fortsat er særlige i den totaløkono-miske benchmarkingmodel, og at I skal kompenseres herfor.
Greve Vandværk A.m.b.a. | Tilsætning af rent flakse-ilt | Vandværk | Godkendt | 217695 | 217695 | 22310202.2743 | 0.9758% | s.8-9 | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 videre søgt om særlige forhold til tilsætning af rent flaske-ilt på vandværket, tilsætning af CO2 på vandværket samt antal af pejleboringer. I prisloftet for 2016 søgte I om samme særlige forhold og fik dem godkendt. Det er vores vurdering, at forholdene fortsat er særlige i den totaløkono-miske benchmarkingmodel, og at I skal kompenseres herfor.
Birkerød Vandforsyning Amba | [5 empty] | 9524023.7292 | 0%
Bornholms Vand A/S | [5 empty] | 20066671.3985 | 0%
Brønderslev Vand A/S | [5 empty] | 11836917.4086 | 0%
Energi Viborg Vand A/S | [5 empty] | 26882528.9158 | 0%
Esbjerg Vand A/S | [5 empty] | 75079358.9721 | 0%
Faxe Vandforsyning A/S | [5 empty] | 11541705.6474 | 0%
Fredensborg Vand A/S | [5 empty] | 17605770.4768 | 0%
Frederiksberg Vand A/S | [5 empty] | 40879913.8255 | 0%
Frederikssund Vand A/S | [5 empty] | 17357089.9657 | 0%
Furesø Vandforsyning a.m.b.a. | [5 empty] | 16344693.5991 | 0%
Gentofte Vand A/S | [5 empty] | 34674310.6654 | 0%
Gladsaxe Vand A/S | [5 empty] | 30961129.6824 | 0%
Grindsted Vandværk A.m.b.a. | [5 empty] | 9524295.5556 | 0%
Guldborgsund Vand A/S | [5 empty] | 19554333.8759 | 0%
Haderslev Vand A/S | [5 empty] | 20980702.1107 | 0%
Herning Vand A/S | [5 empty] | 30600704.0852 | 0%
Hillerød Vand A/S | [5 empty] | 21916697.3482 | 0%
Hjørring Vandselskab A/S | [5 empty] | 38617073.0859 | 0%
HOFOR Vand Albertslund A/S | [5 empty] | 10922663.447 | 0%
HOFOR VAND BRØNDBY A/S | [5 empty] | 17085149.9437 | 0%
HOFOR Vand Hvidovre A/S | [5 empty] | 18547972.793 | 0%
HOFOR Vand Rødovre A/S | [5 empty] | 13231772.1243 | 0%
FORS Vand Holbæk A/S | [5 empty] | 14747455.0882 | 0%
HORSENS VAND A/S | [5 empty] | 37198050.0661 | 0%
HTK Vand A/S | [5 empty] | 15945956.6224 | 0%
Ikast Vandforsyning A.m.b.A | [5 empty] | 9714279.037 | 0%
Ishøj Vand A/S | [5 empty] | 7182522.5031 | 0%
Kalundborg Vandforsyning A/S | [5 empty] | 23987153.2137 | 0%
Kerteminde Forsyning - Vand A/S | [5 empty] | 9726478.6915 | 0%
Køge Vand A/S | [5 empty] | 18609262.4028 | 0%
Lolland Vand A/S | [5 empty] | 34658939.5307 | 0%
Mariagerfjord Vand a/s | [5 empty] | 13236355.7132 | 0%
Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. | [5 empty] | 15362303.2262 | 0%
NFS Vand A/S | [5 empty] | 11690999.8928 | 0%
NK-Vand A/S | [5 empty] | 26477214.4441 | 0%
Ringkøbing-Skjern Vand A/S | [5 empty] | 45483331.9871 | 0%
Fors Vand Roskilde A/S | [5 empty] | 54429224.3531 | 0%
Rønne Vand A/S | [5 empty] | 11353449.7 | 0%
Silkeborg Vand a/s | [5 empty] | 25086458.6536 | 0%
Sjælsø Vand A/S | [5 empty] | 19315378.9587 | 0%
SK Vand A/S | [5 empty] | 42926200.0161 | 0%
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S | [5 empty] | 12233728.4385 | 0%
Skive Vand A/S | [5 empty] | 25963476.5035 | 0%
Struer Forsyning Vand A/S | [5 empty] | 8922607.2454 | 0%
Svendborg Vand A/S | [5 empty] | 28523605.4214 | 0%
Sønderborg Vandforsyning A/S | [5 empty] | 23700758.1265 | 0%
Thisted Drikkevand A/S | [5 empty] | 26488303.0318 | 0%
TREFOR Vand A/S | [5 empty] | 159211297.7527 | 0%
Tønder Vand A/S | [5 empty] | 19851469.1883 | 0%
Vandfællesskabet Nordvestsjælland | [5 empty] | 5540460.3421 | 0%
VARDE VANDFORSYNING A/S | [5 empty] | 21711935.3086 | 0%
Vejen Vand | [5 empty] | 8701284.6049 | 0%
Verdo Vand A/S | [5 empty] | 24262651.7526 | 0%
Vestforsyning Vand A/S | [5 empty] | 48920540.9258 | 0%
Vordingborg Vand A/S | [5 empty] | 16944302.4891 | 0%
AALBORG VAND A/S | [5 empty] | 61280333.5481 | 0%

## Grundvand
Selskabsnavn | Særlige forhold | Emner | Godkendt/afvist | Ansøgt beløb | Godkendt beløb | Indtægtsramme | kr / indtægtsramme | Sidetal i afgørelsen | Tekst fra afgørelsen
Greve Vandværk A.m.b.a. | Antal af pejleboringer | Grundvand | Godkendt | 250809 | 250809 | 22310202.2743 | 1.124% |  | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 videre søgt om særlige forhold til tilsætning af rent flaske-ilt på vandværket, tilsætning af CO2 på vandværket samt antal af pejleboringer. I prisloftet for 2016 søgte I om samme særlige forhold og fik dem godkendt. Det er vores vurdering, at forholdene fortsat er særlige i den totaløkono-miske benchmarkingmodel, og at I skal kompenseres herfor.
%
Odder Vandværk A.m.b.a. | Antal af pejleboringer | Grundvand | Godkendt | 63361.1 | 63361.1 | 11191298.1292 | 0.5662% |  | har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold for antal af pejleboringer. I har dokumenteret, at I er pålagt at lave 14 pejleboringer af Odder kommune og at I har øgede driftsomkost-ninger hertil. Det er vores vurdering, at forholdet er særligt i den totaløkonomiske benchmarkingmodel, og at I skal kompenseres herfor.
Greve Vandværk A.m.b.a. | Antal af vandinvindingsboringer | Grundvand | Godkendt | 737536 | 368768 | 22310202.2743 | 1.653% |  | har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 yderligere søgt om antal af vandindvindingsboringer. Det er, i lighed med tidligere år, kun delvist godkendt. Vi vurderer, at I alene kan have omkostninger sva-rende til en tredjedel i forbindelse med boringerne. For en nærmere be-grundelse henviser vi til jeres afgørelse til prisloft 2014. Det er vores vurdering, at forholdet fortsat er særligt i den totaløkonomi-ske benchmarkingmodel, og at I skal kompenseres for 368.768 kr.
Glostrup Vand a/s | Indvinding af vand | Grundvand | Godkendt | 204608 | 204608 | 11736156.4373 | 1.743% | s.12 | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til Indvinding af vand. I har tidligere dokumenteret, at indvin-ding af vand er et særligt forhold, og det er derfor vores vurdering, at der skal tages højde herfor i forbindelse med jeres benchmarking for 2017.
Rudersdal Forsyning A/S | Trørød Vandværk, afværgevand | Grundvand | Godkendt | 33391 | 33391 | 15276914.779 | 0.2186% | s.14-15 | I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2017 søgt om særli-ge forhold til afværgepumpning for Trørød Vandværk. I har dokumente-ret, at de særlige geologiske forhold gør, at afværgepumpning er nød-vendigt, for at undgå høje koncentrationer af BAM i drikkevandet. Det er vores vurdering at forholdet er særligt og at der skal tages højde for dette i jeres benchmarking for 2017.
SE ARK VANDINVINDINGSBORINGER

## Ledningsnet
Selskabsnavn | Særlige forhold | Emner | Godkendt/afvist | Ansøgt beløb | Godkendt beløb | Indtægtsramme | kr / indtægtsramme | Sidetal i afgørelsen
Rudersdal Forsyning A/S | Infrastrukturprojekter | Ledningsnet | Godkendt |  | 4985 | 15276914.779 | 0.03263%
Forsyning Helsingør Vand A/S | Infrastrukturprojekter | Ledningsnet | Godkendt |  | 94501 | 43519173.9763 | 0.2171% | s.11-12
Aarhus Vand A/S | Infrastrukturprojekter | Ledningsnet | Godkendt |  | 150314 | 151310690.925 | 0.09934% | s.11-12
Vandcenter Syd A/S | Infrastrukturprojekter | Ledningsnet | Godkendt |  | 85025 | 110853151.2188 | 0.0767% | s.14
TÅRNBYFORSYNING Vand | Loggere | Ledningsnet | Godkendt | 256680 | 256680 | 15329638.159 | 1.674% | s.9

## Vandkvalitet
Selskabsnavn | Særlige forhold | Emner | Godkendt/afvist | Ansøgt beløb | Godkendt beløb | Indtægtsramme | kr / indtægtsramme | Sidetal i afgørelsen | Tekst fra afgørelsen
Ringsted Vand A/S | Ekstraordinære analyseprøver | Vandkvalitet | Godkendt | 194889 | 194889 | 15314372.285 | 1.273% | s.14
HOFOR Vand København A/S | Vandkvalitetsanalyser udover lovgivning | Vandkvalitet | Godkendt | 6566422 | 6566422 | 307447752.9746 | 2.136%

## Vandbeholder-tårn
Selskabsnavn | Særlige forhold | Emner | Godkendt/afvist | Ansøgt beløb | Godkendt beløb | Indtægtsramme | kr / indtægtsramme | Sidetal i afgørelsen
HOFOR Vand København A/S | Tinghøj beholder | Vandbeholder/tårn | Godkendt | 2070471 | 2070471 | 307447752.9746 | 0.6734% | s.8
Hørsholm Vand ApS | Vandtårn | Vandbeholder/tårn | Godkendt | 76068 | 76068 | 10776423.5576 | 0.7059% | s.8-9
HOFOR Vand Herlev A/S | Vandtårn | Vandbeholder/tårn | Godkendt | 118953 | 29134 | 11204181.9718 | 0.26% | s.9
Lyngby-Taarbæk Vand A/S | Vandtårn | Vandbeholder/tårn | Afvist | 149135.73 | 0 | 27014572.4217 | 0%

## Vandværk
Selskabsnavn | Særlige forhold | Emner | Godkendt/afvist | Ansøgt beløb | Godkendt beløb | Indtægtsramme | kr / indtægtsramme | Sidetal i afgørelsen
Odder Vandværk A.m.b.a. | Brug af rent ilt | Vandværk | Godkendt | 177934.7 | 177934.7 | 11191298.1292 | 1.59% | s.13
Lemvig Vand & Spildevand A/S | Tilsætning af akdolit | Vandværk | Godkendt | 37080 | 37080 | 19184483.8931 | 0.1933% | s.8
Greve Vandværk A.m.b.a. | Tilsætning af CO2 | Vandværk | Godkendt | 99765 | 99765 | 22310202.2743 | 0.4472%
Greve Vandværk A.m.b.a. | Tilsætning af rent flakse-ilt | Vandværk | Godkendt | 217695 | 217695 | 22310202.2743 | 0.9758% | s.8-9