## Analysepakker
| Fysisk/Kemiske Parametre | A-parametre | B-parametre | A-parametre m. udskylning | Driftskontrol | Driftskontrol | Driftskontrol | Bakteriologisk | Boringskontrol
| Bilag 1 a og b | a) + b) |  |  | Bilag E | Proces | Bilag F | kontrol
| Antal | 16 | 2 | 16 | 4 | 10 | 6 | 5 | 3+9
| Prøvested | Taphane | Taphane | Ledningsnet | Vandværk | Vandværk | Ledningsnet |  | Boring
1 | Farvetal | x |  | x |  |  |  |  | Hele Bilag 8
2 | Turbiditet | x |  | x |  | x
3 | Lugt | x
4 | Smag | x
5 | Temperatur | x |  | x | x | x | x
6 | pH | x |  | x | x | x
7 | Ledningsevne | x |  | x | x | x
8 | NVOC |  | x |  | x
9 | Natrium |  | x
10 | Ammonium |  | x |  | x | x
11 | Jern, total | x |  | x | x | x
12 | Mangan, total |  | x |  | x | x
13 | Klorid |  | x
14 | Sulfat |  | x
15 | Nitrat |  | x |  | x
15 | Fluorid |  | x
16 | Nitrit |  | x |  | x | x
18 | Ilt | x |  | x | x | x
19 | Aggr. kuldioxid
20 | Svovlbrinte |  |  |  | x |  |  |  | inkl.
21 | Metan |  |  |  | x |  |  |  | inkl.
22 | Hårdhed |  |  |  | x
23 | Arsen
24 | Nikkel
25 | Strontium
| Andre Uorg.sporstoffer |  | 14 stk. Bilag 1 b |  |  |  | Al, CN, Zn
| Parameter iflg. Risikovurdering |  | Reduceres til Al,CN,Zn
| Bakteriologiske parametre | Bilag 1 d
A | Coliforme bakt. | x |  |  | x | x | x | x
B | E.coli | x |  |  | x | x | x | x
C | Kimtal v 22 °C | x |  | x | x | x | x | x
D | Kimtal v 37 °C |  |  |  | x | x | x | x
E | Enterokokker |  | x |  | x |  |  | x
F | C. perfringens
G | BactiQuant |  |  | x | x | x | x | x
| Organiske mikroforureninger | Bilag 1 c g Bilag 2
| Pesticider og nedbrydn.prod. |  | I alt 41 stk. | [5 empty] | Bilag 2 – 37 stk
| Andre Org. mikroforuren. |  | Bilag 1 c
| Parameter iflg. Risikovurdering | [7 empty] | Aromater + Klor.opl.midler
Tilvalg ved særlige omstændigheder
Sølv
Aluminium
Klor (frit og total)
Klorit + Klorat
Bromat
Radioaktivitetsindikatorer
Parameter iflg. Risikovurdering
| (x) = skal tilvælges efter omstændigheder |  |  |  | Analysepakker i kursiv er iflg. Vejledning og kan ”frit” sammensættes