## Oversigten
Risikogrupper / produktgrupper1) | Materialer | Mekaniske og fysiske egenskaber | Hygiejniske egenskaber (stofafsmitning og mikrobiologisk vækst)
|  |  | Organiske materialer | Metalliske materialer | Beton materialer | Emaljer og keramiske materialer | Sammensatte produkter
| Produkt |  | Eks.: PE, PVC, epoxy, EDPM, silicone, … | Eks.: Rustfrit stål, duktilt jern, messing, … | Eks.: Filterkasser til åbne filtre, rentvandstanke, …
KILDEPLADS, råvandsstation og boring
1 | Forerør (PVC og PE), boring 80 mm ≤ DN < 300 mm | INSTA-CERT SBC EN ISO 1452 | DK-VAND*)
1 | Forerør (PVC og PE), boring DN ≥ 300 mm | INSTA-CERT SBC EN ISO 1452 | DK-VAND*)
1 | Filterrør, PVC og PE 80 mm ≤ DN < 300 mm |  | DK-VAND*), KIWA | DVGW, HyCert, Öfi, Eurofins
A og B | Filterrør, rustfrit stål 80 mm ≤ DN < 300 mm |  |  | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
1 | Filterrør, PVC og PE DN ≥ 300 mm |  | DK-VAND*), KIWA | DVGW, HyCert, Öfi, Eurofins
A og B | Filterrør, rustfrit stål DN ≥ 300 mm |  |  | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
2 | Filter- og forerørssamlinger | VA 1.99/20596 | DK-VAND
Tætningsmateriale og pakninger til filter- og forerørssamlinger
| Silibeads (glaskugler, som filtersand) |  |  |  |  | NSF 61
A og B | Dykpumper til grundvand | Selvdeklaration9) | Selvdeklaration9) | Selvdeklaration9)
A og B | Motor til dykpumper | Selvdeklaration9) | Selvdeklaration9) | Selvdeklaration9)
1 | Strømkabel til dykpumpe
A og B | Stigrør, rustfrit stål
A og B | Samlinger til stigrør
3 eller 4 | Tætningsmateriale og pakninger til samlinger til stigrør
1 | Wellmaster – fleksibelt stigrør |  | DWI Reg 31 AS 4020 NSF 61
2, A og B | Butterflyventiler DN < 80 mm | DVGW, SVGW, ÖVGW Selvdeklaration9) | DVGW Coating2) |  |  |  | DVGW, KIWA
2, A og B | Butterflyventiler 80 mm ≤ DN < 300 mm | DVGW, SVGW, ÖVGW Selvdeklaration9) | DVGW Coating2) |  |  |  | DVGW, KIWA
2, A og B | Butterflyventiler DN ≥ 300 mm | DVGW, SVGW, ÖVGW Selvdeklaration9) | DVGW Coating2) |  |  |  | DVGW, KIWA
2, A og B | Skydeventiler DN < 80 mm | VA, SINTEF, RISE, KIWA, DVGW, ÖVGW Selvdeklaration9) | DVGW, HyCert, Öfi3) | DVGW, HyCert, Öfi4) |  |  | DVGW, KIWA, NSF 61
2, A og B | Skydeventiler 80 mm ≤ DN < 300 mm | VA, SINTEF, RISE, KIWA, DVGW, ÖVGW Selvdeklaration9) | DVGW, HyCert, Öfi3) | DVGW, HyCert, Öfi4) |  |  | DVGW, KIWA, NSF 61
2, A og B | Skydeventiler DN ≥ 300 mm | VA, SINTEF, RISE, KIWA, DVGW, ÖVGW Selvdeklaration9) | DVGW, HyCert, Öfi3) | DVGW, HyCert, Öfi4) |  |  | DVGW, KIWA, NSF 61
2, A og B | Kontraventiler DN < 80 mm | VA, SINTEF, RISE, KIWA, DVGW, ÖVGW Selvdeklaration9) | DVGW, HyCert, Öfi | DVGW, HyCert, Öfi |  |  | DVGW, KIWA
2, A og B | Kontraventiler 80 mm ≤ DN < 300 mm | VA, SINTEF, RISE, KIWA, DVGW, ÖVGW Selvdeklaration9) | DVGW, HyCert, Öfi | DVGW, HyCert, Öfi |  |  | DVGW, KIWA
2, A og B | Kontraventiler DN ≥ 300 mm | VA, SINTEF, RISE, KIWA, DVGW, ÖVGW Selvdeklaration9) | DVGW, HyCert, Öfi | DVGW, HyCert, Öfi |  |  | DVGW, KIWA
2, A og B | Elektromagnetisk flowmåler DN < 80 mm | VA, SINTEF, RISE, KIWA, DVGW, ÖVGW Selvdeklaration9) | GDV, DVGW, HyCert, Öfi | GDV, DVGW, HyCert, Öfi
2, A og B | Elektromagnetisk flowmåler 80 mm ≤ DN < 300 mm | VA, SINTEF, RISE, KIWA, DVGW, ÖVGW Selvdeklaration9) | GDV, DVGW, HyCert, Öfi | GDV, DVGW, HyCert, Öfi
2, A og B | Elektromagnetisk flowmåler DN ≥ 300 mm | VA, SINTEF, RISE, KIWA, DVGW, ÖVGW Selvdeklaration9) | DVGW, HyCert, Öfi | DVGW, HyCert, Öfi
1, A og B | Vandstandsmåler, tryktransmitter
1 | Kabel til vandstandsmåler, transmitter
4 | Tætningsmateriale til gevindsamlinger, Teflon tape (PTFE)
4 | Tætningsmateriale til gevindsamlinger, Loctite 55 |  | HyCert, WRAS, NSF 61
4 | Tryktransmitter
4 | Manometer
4 | Kuglehane |  | DVGW
4 | Prøvetagningshane |  | DVGW | DVGW
DISTRIBUTION og ledningsnet til KILDEPLADS
1 | Rør, DN < 80 mm | Nordic Poly Mark6) | DK-Vand | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
1 | Rør, 80 mm ≤ DN < 300 mm | Nordic Poly Mark | DK-Vand | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
1 | Rør, DN ≥ 300 mm | Nordic Poly Mark | DK-Vand | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
1, A og B | Fittings, DN < 80 mm | Nordic Poly Mark | DK-Vand | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
1, A og B | Fittings, 80 mm ≤ DN < 300 mm | Nordic Poly Mark | DK-Vand | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
1, A og B | Fittings, DN ≥ 300 mm | Nordic Poly Mark | DK-Vand | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
| Glidemiddel til muffesamlinger |  | NSF 61 (H1)
1, A og B | Reguleringsventil, DN < 80 mm (trykholde/-reduktion) | KIWA, DVGW Selvdeklaration9) | DVGW (materiale)7) | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
1, A og B | Reguleringsventil, 80 mm ≤ DN < 300 mm (trykholde/-reduktion) | KIWA, DVGW Selvdeklaration9) | DVGW (materiale) | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
1, A og B | Reguleringsventil, DN ≥ 300 mm (trykholde/-reduktion) | Selvdeklaration9) | DVGW (materiale) | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
1, A og B | Udluftningsventil, DN < 80 mm | Selvdeklaration9) | DVGW (materiale) | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
1, A og B | Udluftningsventil, 80 mm ≤ DN < 300 mm | Selvdeklaration9) | DVGW (materiale) | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
1, A og B | Udluftningsventil, DN ≥ 300 mm | KIWA, DVGW Selvdeklaration9) | DVGW (materiale) | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
1, A og B | Anboringsbøjle, inkl. tætningsmateriale, DN < 80 mm | KIWA, DVGW Selvdeklaration9) | DVGW (materiale)8) | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
1, A og B | Anboringsbøjle, inkl. tætningsmateriale, 80 mm ≤ DN < 300 mm | KIWA, DVGW Selvdeklaration9) | DVGW (materiale) | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
1, A og B | Anboringsbøjle, inkl. tætningsmateriale, DN ≥ 300 mm | KIWA, DVGW Selvdeklaration9) | DVGW (materiale) | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
1, A og B | Stophane, inkl. tætningsmateriale, DN < 80 mm | Selvdeklaration9) | DVGW (materiale) | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
4 | Diverse sensorer (turbiditet, ledningsevne, temperatur) | VA, SINTEF, RISE, KIWA, DVGW Selvdeklaration9)
Elektromagnetisk flowmåler, se KILDEPLADS, råvandsstation og boring
Tryktransmitter, se KILDEPLADS, råvandsstation og boring
Manometer, se KILDEPLADS, råvandsstation og boring
Tætningsmaterialer, se KILDEPLADS, råvandsstation og boring
KUNDE/FORBRUGER
1, A og B | Afregningsvandmålere, digitale | Alle certifikater | GDV, DVGW, KIWA | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
1, A og B | Afregningsvandmålere, analoge | Alle certifikater | GDV, DVGW, KIWA | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
BEHOLDERANLÆG/RENTVANDSTANK
A og B | Udført I rustfrit stål |  |  | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
1 | Udført I beton
1 | Udført I plast
1 | Indvending coating (som oftest anvendes der epoxy) |  | NSF61
| Tætningsmateriale/injiceringsvæske, reparation af revner i beton |  | WRAS
Øvrige komponenter findes under LEDNINGSNET
UDPUMPNINGSANLÆG/TRYKFORØGER-/TRYKREDUKTIONSSTATION
Pressostat
2, A og B | Centrifugal pumper | Selvdeklaration9)
Diverse komponenter og materiale findes under RÅVANDSSTATION og LEDNINGSNET
VANDVÆRK, råvandsindtag
2, A og B | Sikkerhedsventil |  |  | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
Øvrige relevante komponenter findes ovenfor.
VANDVÆRK, iltning
Iltningstrappe
1 | Bundbelufter/tallerkenbelufter
1, A og B | Coplator
Inkalufter
Tilførelse af ren ilt
Tilførsel af kompressor luft
Luftfiltre – F7-F8-H?
Øvrige relevante komponenter findes ovenfor.
VANDVÆRK, filteranlæg (åbne)
Filterkassen(beton)
Ekstern rørføring
Interne rør
Stjernebund
Spaltebund
Dyssebund
-Dyser, rustfrit
-Dyser, plast
-Dyser, porcelæn (meget gammel)
Bærelag – KIS
Sand og kvarts
Antracit
Podningsmateriale (Hydrolit MN, Demantex, Kobbermateriale)
Kalkmateriale (Magno-dol, Akdolit Gran Xx, Nevtraco)
Ekspanderer ler (E-Clay, filtralite)
Skyllerende
Trykluft fra kompressor ved returskyl
Skylleluft fra skylleluftblæser
VANDVÆRK, filteranlæg (lukkede)
1, A og B | Beholder i sort stål, coatning (epoxy) |  | NSF 61 (epoxymaling)
1, A og B | Beholder i sort stål, coatning (anden end epoxy?)
A og B | Beholder i rustfristål |  |  | Materiale certifikat, EN 10204 Type 3.15)
A og B | Beholder i sortstål, uden coating |  | Ikke muligt iht. positivlisten
Ekstern rørføring
Luftharpe
Stjernebund
Spaltebund
Dyssebund
-Dyser, rustfrit
-Dyser, plast
-Dyser, porcelæn (meget gammel)
Bærelag – KIS
Sand og kvarts
Antracit
Podningsmateriale (Hydrolit MN, Demantex, Kobbermateriale)
Kalkmateriale (Magno-dol, Akdolit Gran Xx, Nevtraco)
Ekspanderer ler (E-Clay, filtralite)
Interne rør (erstatter skyllevandsrende)
Trykluft fra kompressor ved returskyl
Skylleluft fra skylleluftblæser
VANDVÆRK, udpumpningsanlæg
Diverse komponenter findes under UDPUMPNINGSANLÆG/ TRYKFORØGER-/TRYKREDUKTIONSSTATION
VANDVÆRK, returskyl og okkerslamhåndtering
VIDEREGÅENDE VANDBEHANDLING
UV-behandling
Membranfiltrering
Blødgøring (pellet, ionbytning, andre?)
Adsorptionsfiltrering (jerngranulat, aktivkul)
Dosering (Jern, Alu, Lud)
FORBRUGSVARER
| Desinfektionsmidler | [5 empty] | Skal fremgå af Fødevarestyrel-sens liste over godkendte des-infektionsmidler.
Des_i process (april 2023).xlsx (foedevarestyrelsen.dk)

## Noter
1) | De angivne risiko- og produktgrupper på certifikatoversigten er vejledende, idet en korrekt angivelse kræver en nærmere analyse/vurdering af den pågældende komponents kontakt til drikkevand, jf. konverteringsfaktoren CF, som afgør risikogruppen for komponenten, /9/. For produkter placeret i risikogruppe 1 eller 2 eller produkter placeret i produktgruppe A eller B stilles der i udkastet til EU-retsakten "on establishing the conformity assessment procedure applicable to products intended to come into contact with water intended for human consumption and the rules for the designation of conformity assessment bodies as provided for in Directice (EU) 2020/2184 of the European Parliament and the Counscil" krav om dokumentation som system1+ For produkter placeret i risikogruppe 3 eller 4 eller produkter placeret i produktgruppe, C og D stilles der i ovenfornævnte retsakt krav om test af prøveemner af akkrediterede laboratorier samt intern produktionskontrol. For alle risiko- og produktgrupper skal der udformes en EU-overensstemmelseserklæring af en akkrediteret enhed (certificeringsenhed eller laboraorium).
*) | Ansøgning om DK-Vand certificering er under udarbejdelse/behandling
2) | Coating'en er forkromning og/eller fornikling for små dimensioner (udført i messing eller bronze), mens coating'en for de større dimensioner (udført i støbejern) vil være epoxy.
3) | Pakninger, testet som enkeltdele.
4) | Kun messing eller bronze legeringer er testet
5) | Et materialecertifikat af type 3.1, som beskrevet i EN 10204, er en erklæring fra producenten, hvori det fremgår, at det leverede er i overensstemmelse med købsaftalen. Af certifikatet fremgår prøvningsresultater, hvorfor det anbefales, at købsaftalen henviser til EU Positivlisten for diverse legering, som messing og rødgods, samt rustfri stål. Alternativt kan der henvises til relevant standard.
6) | Andre certifieringer end Nordic Polymark: VA, SINTEF, RISE, DVGW og KIWA
7) | Kun enkeltdele eller prøveplader er grundlag for certifikatet
8) | PE-materialer er omfattet af DK-VAND ordningen under fittings
9) | Selvdeklaration: Pt findes der ingen standard for indhold til selvdeklareringer for produkter anvendt i vandforsyningssammenhæng. Det er altså op til udstederen at definere indholdet. Byggeriet har ydeevnebeskrivelsen, som ligger i AVCP-systemet, og betragtes som en selvdeklaration. AVCP-systemet sikrer, at der er en standard for indholdet til ydeevnebeskrivelsen. Ydeevnebeskrivelse skrives af en udpeget person i den pågældende virksomhed, hvor produktet produceres.